ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΕΡΓΟ : « Κατασκευή φρεατίου στην

##### ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                 υδατοδεξαμενή της ΔΚ Λεχόβου»

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ

#### ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

# Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

###### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το έργο αυτό προβλέπεται να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για την ολοκλήρωση και την λειτουργία του έργου: «Κατασκευή υδατοδεξαμενής στην κτηνοτροφική περιοχή Λεχόβου » .

Πιο συγκεκριμένα όπως φαίνεται και στον συνημμένο προϋπολογισμό θα γίνουν οι εργασίες:

1. Οι απαραίτητες εκσκαφές για την τοποθέτηση των αγωγών και την κατασκευή των φρεατίων καθώς και οι προβλεπόμενες επιχώσεις.

2. Η κατασκευή δύο φρεατίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και χυτοσιδηρά καλύμματα. Στο ένα θα γίνει η σύνδεση των προβλεπόμενων παροχών και θα τοποθετηθούν οι βάνες και τα υδρόμετρα . Στο δεύτερο , από το οποίο θα διέρχεται ο αγωγός καθαρισμού της δεξαμενής , θα τοποθετηθεί η απαραίτητη  βάνα για τον καθαρισμό της δεξαμενής.

3.Η τοποθέτηση και σύνδεση όλων των προβλεπόμενων αγωγών από την δεξαμενή προς τα φρεάτια. Η τοποθέτηση και σύνδεση με την δεξαμενή του αγωγού υπερχείλισης. Η τοποθέτηση και σύνδεση των απαραίτητων αγωγών από το φρεάτιο παροχών προς το υπάρχον κεντρικό φρεάτιο.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της υπηρεσίας .

Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των   #8.000,0  ΕΥΡΩ#, με το Φ.Π.Α. και το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα  «ΚΑΠ2015-ΤΡΟΠ. 1».

Φλώρινα  1 - 7 - 2015

Ο Συντάξας                                            Ο Προϊστάμενος                                                   Ο Δ/ντης

Τμήματος Συγ/κών Έργων                                Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Ναλμπαντίδης Αναστάσιος                          Μουρατίδης Κων/νος                                         Μήσιας Βασίλειος

Πολ/κός  Μηχ/κός                                      Πολ/κός Μηχ/κός                                             Πολ/κός Μηχ/κός