Σ Χ Ε Δ Ι Ο

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | Αναρτητέο στο Διαδίκτυο: ΝΑΙ; ΟΧΙ; Χ. |
| --- | --- |

| Ταχ. Δνση |  |  | : | Πτολεμαίων 1 | Φλώρινα 25 - 7 - 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Πληροφορίες |  |  | : | Χρήστος Κωνσταντινίδης | Αρ. Πρωτ.: |
| Τηλέφωνο |  |  | : | 2385054504 |  |
| Fax |  |  | : | 2385054501 |  |
| e-mail |  |  | : |  |  |
| Θέμα | : | Διευκρινήσεις αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού 6/2016 |  |  |  |

Ύστερα από σχετικές ερωτήσεις που έγιναν επί των Τεχνικών Προδιαγραφών της αριθ. 6/2016 διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την προμήθεια προκατασκευασμένων οικιστικών μονάδων διαφόρων τύπων σας διευκρινίζουμε ότι:

1) Αναφορικά με την παρ. 2.1.12 και την μόνωση των διαχωριστικών πανέλων, η Διακήρυξη ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές. Ο,τιδήποτε επιπλέον σε σχέση με τη μόνωση ή το πάχος είναι αποδεκτό.

2) Σε σχέση με τις παραγράφους 3.1.2., 3.2.2 και 3.3.2. που έχουν σχέση με τους οικίσκους διαμονής προσωπικού, τους οικίσκους WC δημόσιας χρήσης και τους οικίσκους Γραφείων εργασίας αντίστοιχα, αυτοί δεν χρειάζεται να έλθουν συναρμολογημένοι αλλά μπορεί οι επιπλέον προεξοχές ή η στέγη να τοποθετηθούν επί τόπου του έργου.

3) Οι διαστάσεις των παραθύρων που ορίζονται στην παράγραφο 3.1.4  καλύπτουν εμβαδόν 0,96 m2. Με ελάχιστο απαιτούμενο πλάτος 0,80 m2 και ύψος οποιαδήποτε διάσταση που τελικά δίνουν εμβαδόν ≥0,96 m2 είναι αποδεκτά. Τα συρόμενα παράθυρα της συγκεκριμένης κατηγορίας οικίσκων δεν είναι αποδεκτά. Το υλικό PVC σύμφωνα με την παράγραφο 2.13 είναι αποδεκτό.

4) Ομοίως για τα εξωτερικά παράθυρα της παρ. 3.3.4. το υλικό PVC σύμφωνα με την παράγραφο 2.13 είναι αποδεκτό.

|  |  | Ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Π. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Παντελής Πηλείδης |

[ΠΔΜ.ΓΔ...Δ….}	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Γενική Δ/νση  Εσωτερικής Λειτουργίας

[Ε.1.1.Αλλ.ΣΧ.aa0..]                                     Δ/νση Διοικ/κού- Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας –Τμήμα 	Λογιστικής Διαχείρισης  Σελ. 1/1