## Φύλλο1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡIΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |  |  | ΕΡΓΟ: " Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ Λεβαίας"
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
| Είδος εργασιών | Α.Τ. | ΑΡΘΡΟ | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | Μονάδα | Ποσότης | Τιμ. Μον. | Μερική Δαπάνη | Ολικ. Δαπ.
1 | Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη | 1 | ΝΑΟΔΟ Α/ΔΟ1 | ΟΙΚ 2269Α | μμ | 60 | 1 | 60
2 | Ιστός ηλεκτροφωτισμού οδών, φωτιστικό σώμα με βραχίονα και λαμπτήρα υψηλής πίεσης, ισχύος 150 Watt, ύψους 4,50m. | 2 | ΝΟΔΟ Ζ- 3.2.1 | ΗΛΜ 103 | τεμ | 13 | 800 | 10400
3 | Τοποθέτηση καλωδίου ΝΥΥ 4Χ10 mm2 | 3 | NΑΤΗΕ 8773.5.5 | ΗΛΜ 47 | μμ | 340 | 12.5 | 4250
4 | Χάλκινος αγωγός γείωσης Φ 16 mm2 | 4 | NΑΤΗΕ 8757.2.2 | ΗΛΜ 45 | μμ | 340 | 4.4402 | 1509.66
5 | Αγωγός γυμνός χάλκινος ( ηλεκτρόδιο γείωσης ) Φ14mm , 1,5m. | 5 | NATHE 8758.1.5 | ΗΛΜ 45 | τεμ | 11 | 16.022 | 176.2418
6 | Σωλήνας γαλβανισμένος 3" | 6 | NΑΤΗΕ 8036.7 | ΗΛΜ 4 | μμ | 30 | 33.9 | 1017
7 | Πλαστικός σωλήνας σπιράλ Φ 63 mm | 7 | NΑΤΗΕ 8042.5 | ΗΛΜ 8 | μμ | 90 | 4.62 | 415.8
[5 empty] | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 17828.7018
[6 empty] | Γ.Ε. + Ο. Ε. 18% |  |  | 3209.1663
[6 empty] | ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  | 21037.8682
[6 empty] | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ |  |  | 3155.6802
[6 empty] | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 24193.5484
[7 empty] | Φ.Π.Α 24% |  | 5806.4516
[6 empty] | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 30000
Φλώρινα 27/ 01 / 2017
Ο Προϊστάμενος |  | Θεωρήθηκε |  |  |  |  | Ο Συντάξας
Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος |  | Ο Διευθυντής
Μάρκου Φώτης Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε με A'β
| Σολάκης Παντελής | Βασίλειος Μήσιας
| Ηλεκτρ/γος Μηχ/κός με Α' β | Πολιτικός Μηχανικός με Α'β