ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Ιρλανδικής διάβασης και

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                    περίφραξης κοινοτικής έκτασης

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ                     βοσκοτόπου στην Τ.Κ. Μεσονησίου »

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : #  10.000,00 €  #

###### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες για την περίφραξη κοινοτικής έκτασης που βρίσκεται στο Δ.Δ. Μεσονησίου και χρησιμοποιείται για βοσκότοπος.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν οι εξής εργασίες:

α) Κατασκευή - τοποθέτηση συρματοπλέγματος ορθογωνικής διατομής 60*100mm ,   πάχους 2,40mm και ύψους 1,20m σε μήκος περίπου 750,00m , στερεωμένο σε πασσάλους .

β) Κατασκευή – τοποθέτηση πασσάλων από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ11/2’’ ,  πάχους 2mm και ύψους 1,50m , οι οποίοι θα τοποθετηθούν ανά 10,0m περίπου για την καλύτερη στήριξη του συρματοπλέγματος. Οι πάσσαλοι θα θεμελιωθούν σε βάθρα διαστάσεων 30*30*30cm , με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των # 10.000,00 € # συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις των ΣΑΕΠ 041/2016.

Φλώρινα 22/05/2017

Η Συντάξασα                                    Ο Προϊστάμενος    	                            Ο Δ/ντης

Τ.Ε.Π.Ε. Φλώρινας

Ευδοκία Μάνου                                 Παντελής Σολάκης	                   Μήσιας Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός                  Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός με Α΄ Β. 	            Πολ. Μηχ/κος με Α΄ Β.