ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Ιρλανδικής διάβασης και

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                     περίφραξης κοινοτικής έκτασης

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ                       βοσκοτόπου στην Τ.Κ. Μεσονησίου »

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : #  10.000,00 €  #

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1       ( Σχ. 64.26.02 )

Πάσσαλοι περίφραξης από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1 1/2 ’’

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6427

Πάσσαλοι περίφραξης από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ11/2", πάχους 2mm και ύψους 1,50m , στερεωμένοι σε βάθρο 30*30*30cm από σκυρόδεμα C12/15 και τοποθετημένοι ανά 10,0m περίπου.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η δαπάνη προμήθειας των πασσάλων , η δαπάνη εκσκαφής για την δημιουργία της βάσης θεμελίωσης διαστάσεων 30*30*30cm , η δαπάνη του σκυροδέματος κατηγορίας C12/15 καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που θα απαιτηθεί για την πλήρη κατασκευή – τοποθέτηση των πασσάλων στη θέση του έργου.

Τα ακριβή σημεία που θα τοποθετηθούν οι πάσσαλοι θα υποδεικτούν από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου πασσάλου ( τεμ. ) : Δέκα οχτώ ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά

(18,85 € )

ΑΡΘΡΟ 2     ( Σχ. 64.47 )

Συρματόπλεγμα με ορθογωνική οπή

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6447

Συρματόπλεγμα γαλβανισμένο με ορθογωνική οπή 60*100mm κολλητό και πάχους 2,40mm , τοποθετημένο σε πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και το τέντωμα του υπάρχοντος αγκαθωτού συρματοπλέγματος , στα σημεία που θα κατασκευαστή η καινούργια περίφραξη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφανείας περιφραγμάτων : Πέντε ευρώ ( 5,00 € ).

Φλώρινα 22/05/2017

Η Συντάξασα                                   Ο Προϊστάμενος    	                         Ο Δ/ντης

Τ.Υ.Ν.Α. Φλώρινας

Ευδοκία Μάνου                                 Παντελής Σολάκης	               Μήσιας Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός                Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός με Α΄ Βαθμό 	    Πολ. Μηχ/κος με Α΄ Βαθμό