| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ##### ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ #### ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ # Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Έργο : | "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ " |  |
|  | Προϋπολογισμός : |  | #35.000,00 €# |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες επισκευής του Γηροκομείου Φλώρινας και συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνει η κατασκευή τριών (3) χώρων WC σε αντίστοιχα δωμάτια με την ταυτόχρονη ανακαίνιση των δωματίων αυτών. Οι εργασίες που θα απαιτηθούν είναι οι εξής :

1) Διαμόρφωση του χώρου των WC με τοιχοποιϊες από δομικά στοιχεία YTONG.

2) Κατασκευή και τοποθέτηση θυρών ξύλινων με κάσα και περβάζι μασίφ LAMINATE .

3) Αποξήλωση και τοποθέτηση νέων εξωτερικών κουφωμάτων από PVC,χρώματος

λευκού σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της υπηρεσία.

4) Επένδυση του τοίχου του WC με πλακίδια GROUP 2, διαστάσεων 15*20cm ή

20*20cm.

5) Επίστρωση του δαπέδου του WC με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20*20 cm.

6) Επίστρωση του δαπέδου του δωματίου με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40*40 cm

7) Υδροχρωματισμοί της οροφής του δωματίου

8) Χρωματισμοί εσωτερικά του κτιρίου με χρήση πλαστικού χρώματος.

9) Κατασκευή επιχρισμάτων τριπτών-τριβιδιστών με τσιμεντοκονίαμα

10) Πλήρης εγκατάσταση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης – θέρμανσης – ηλεκτρικών

εγκαταστάσεων και συνδέσεων στον xώρο των WC.

11) Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και θερμαντικών σωμάτων στα δωμάτια.

Λόγω της χρήσης του χώρου του γηροκομείου από υπερήλικες κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν θα γίνονται σε συνεννόηση με την Διοίκηση του Γηροκομείου ως προς το ωράριο και τον τρόπο εκκένωσης των δωματίων που θα ανακαινισθούν και πάντα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας.

Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο σύμφωνα με τους σύγχρονους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης καθώς επίσης και σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγείας όπως αυτοί ορίζονται στα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια τόσο των εργαζόμενων στο έργο όσο και των διερχόμενων από αυτό. Ακόμα ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα των "ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (Λογαριασμός 5258-052688-545 Π.Ε. Φλώρινας 2017", για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των #35.000,00€#, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για  Φ.Π.Α..

Ο συνολικός του προϋπολογισμός  του έργου ανέρχεται στο ποσό των #35.000,00€#, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α.

Φλώρινα 12 / 06 / 2017                    Φλώρινα 12 / 06 / 2017                       Φλώρινα 12 / 06 / 2017

Οι Συντάξαντες                                     Ο Προϊστάμενος    	                         Ο Δ/ντης

Τμ. Δομών Περιβάλλοντος                   Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Σαπουντζή Νίκη                                  Σολάκης Παντελής	               Μήσιας Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός                       Ηλεκτρολόγος Μηχανικός	               Πολιτικός Μηχανικός

Μάρκου Φώτης

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.