## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

## ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

## Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Έργο : «Συντήρηση εξωτερικών κουφωμάτων Δικαστικού Μεγάρου Φλώρινας»

Τ ε χ ν ι κ ή   έ κ θ ε σ η

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τις εργασίες επισκευής των εξωτερικών κουφωμάτων του Δικαστικού Μεγάρου Φλώρινας, προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) 2016, κατ.Ζ, α/α 17.

Οι εργασίες οι οποίες θα υλοποιηθούν είναι :

- Περιμετρικά του κτιρίου σε όλα τα ανοίγματα (παράθυρα, παντζούρια, θύρες) και κιγκλιδώματα των ανοιγμάτων του υπογείου, θα ανακαινιστεί η υφιστάμενη φθαρμένη υφιστάμενη βαφή.

- Θα ανακαινισθούν οι χρωματισμοί τοιχοποιών και οροφών εσωτερικών χώρων του ισογείου και του ορόφου.

- Στην βορειοανατολική γωνία του ισογείου θα καθαιρεθεί ένας εσωτερικός διαχωριστικός τοίχος γυψοσανίδας ώστε να ενοποιηθούν δύο γραφεία και θα ανακαινισθεί ο χρωματισμός των τοιχοποιών και της οροφής του νέου ενιαίου χώρου.

- Στην κύρια βόρεια είσοδο του κτιρίου θα τοποθετηθεί στέγαστρο με επικαλύψη από πολυκαρβουνικό φύλλο επί μεταλλικού σκελετού.

- Θα κατασκευαστεί μια βιβλιοθήκη και θα τοποθετηθούν ράφια στην τοιχοποιϊα.

- Στο κεντρικό νότιο γραφείο του ορόφου θα τοποθετηθεί περσιδωτό προπέτασμα στο ημικυκλικό παράθυρο.

Φλώρινα    5-9-2016

Ο Προϊστάμενος

του Γραφείου Δομών και Περιβάλλοντος

Παντελής Σολάκης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

με βαθμό Α΄

Θεωρήθηκε

Ο Διευθυντής της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Φλώρινας

Βασίλειος Μήσιας

Πολιτικός Μηχανικός

με βαθμό Α΄

Ο συντάξας

Ζωή Μποσδελεκίδου

Αρχιτέκτων Μηχανικός

με βαθμό A΄