| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ. | ΕΡΓΟ: | «Συντήρηση Ι. Ν. Αγ. Αθανασίου στην Τ. Κ. Μικρολίμνης» |
| --- | --- | --- |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | …….ΚΑΠ 2017……. |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | ……25.000,00….. € |

# ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει εργασίες επισκευής και συντήρησης του Ι. Ν. Αγ. Αθανασίου στην Τ. Κ. Μικρολίμνης . Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των  25.000,00 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.) και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα ΚΑΠ  2017.

Συγκεκριμένα, θα γίνει επισκευή και συντήρηση της στέγης του Ι. Ν.  Αγ. Αθανασίου (σκελετός, μόνωση, κεραμίδια). Θα καθαιρεθούν η υφιστάμενη επικεράμωση χωρίς  να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων καθώς και οι πήχεις στερέωσης των κεράμων. Στη συνέχεια θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες: α) Σανίδωμα στέγης με  ημισανίδες παχ. 1,8cm, β) Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη, γ) Επιτεγίδωση για κεραμίδια γαλλικού τύπου και δ) Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου ή κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, όπως υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει με δικά του έξοδα οποιαδήποτε φθορά προκληθεί κατά τις παραπάνω εργασίες καθώς και να υποβάλλει φάκελο και σχέδιο ασφάλειας.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τη μελέτη και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

|  | Φλώρινα |  | 29 -05-2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Θεωρήθηκε |  |  |  |  |  |
| Ο Προϊστάμενος | Ο Διευθυντής | Η Συντάξασσα |  |  |  |  |
| Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος | της Δ/νσης Τεχνικών Έργων |  |  |  |  |  |
| Παντελής Σολάκης | Βασίλειος Μήσιας | Αναστασία Κυριακούλη |  |  |  |  |
| Ηλ/γος Μηχανικός | Πολ. Μηχανικός | Πολ. Μηχανικός Τ.Ε. |  |  |  |  |