| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ. | ΕΡΓΟ: | «Συντήρηση - ελαιοχρωματισμοί στο ΚΕΚΥΑμεα» |
| --- | --- | --- |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | …….ΚΑΠ 2017……. |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | ……15.000,00….. € |

# ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει τη συντήρηση του κτιρίου ΚΕΚΥΚΑμεα εξωτερικά. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.) και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα ΚΑΠ 2017.

Συγκεκριμένα, θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες :

- Καθαίρεση επιχρισμάτων και αποκατάστασή τους με νέα επιχρίσματα τριπτά-τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

- Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως

- Αποξήλωση και αποκατάσταση τμημάτων των υδρορροών ή επισκευή τους όπου απαιτείται.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει με δικά του έξοδα οποιαδήποτε φθορά προκληθεί κατά τις παραπάνω εργασίες καθώς και να υποβάλλει φάκελο και σχέδιο ασφάλειας.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τη μελέτη και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

|  | Φλώρινα |  | 29 -05-2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Θεωρήθηκε |  |  |  |  |  |
| Ο Προϊστάμενος | Ο Διευθυντής | Ο Συντάξας |  |  |  |  |
| του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος | της Δ/νσης Τεχνικών Έργων |  |  |  |  |  |
| Παντελής Σολάκης | Βασίλειος Μήσιας | Αναστασία Κυριακούλη |  |  |  |  |
| Ηλ/γος Μηχανικός | Πολ. Μηχανικός | Πολ. Μηχανικός Τ.Ε. |  |  |  |  |