| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ |  | ΕΡΓΟ: «Επισκευή – συντήρηση κοινοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Αμμοχωρίου» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: # 10.000,000 €# |  |  |

# ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει εργασίες επισκευής - συντήρησης κοινοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Αμμοχωρίου του Δήμου Φλώρινας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των  10.000,00 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.) και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Ταμειακά Υπόλοιπα 2017.

Συγκεκριμένα, θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες :

- Καθαίρεση υφιστάμενης κλίμακας από σκυρόδεμα και κατασκευή νέας μεταλλικής κλίμακας

- Αποξήλωση κουφωμάτων και καθαίρεση τμήματος οπτοπλινθοδομής

- Καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων και νέα επιχρίσματα

- Εκσκαφή θεμελίων για τις Η/Μ εργασίες

- Κατασκευή αργολιθοδομής δύο ορατών όψεων με αρμολόγηση

- Προμήθεια και τοποθέτηση νέων κουφωμάτων (δίφυλλη θύρα αλουμινίου ανοιγόμενη, το ένα φύλλο με σύρτη, και με σταθερό φεγγίτη)

- Συλλογή, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των άχρηστων προϊόντων καθαιρέσεων / αποξηλώσεων, σε οποιαδήποτε απόσταση

- Επίστρωση δαπέδου και επένδυση τοίχων-όψεων με πλακίδια γρανιτικής μάζας

- Εγκατάσταση ύδρευσης – αποχέτευσης εντός του κτιρίου.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει με δικά του έξοδα οποιαδήποτε φθορά προκληθεί κατά τις παραπάνω εργασίες καθώς και να υποβάλλει φάκελο και σχέδιο ασφάλειας.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τη μελέτη και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

## Φλώρινα      07 - 09 - 2017

|  |  |  | Θεωρήθηκε |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Οι συντάξαντες |  | Ο Προϊστάμενος | Ο Διευθυντής |  |
|  |  | Τ.Δ.Π. Π.Ε. Φλώρινας | Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας |  |
| Κυριακούλη Αναστασία | Μάρκου Φώτιος | Σολάκης Παντελής | Μήσιας Βασίλειος |  |
| ###### Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε. | ###### Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε | ###### Ηλ/γος Μηχ/κός | Πολ. Μηχ/κός |  |