- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΕΡΓΟ: | Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β συστήματος, λαμπτήρων LED, θερμοστατικών κεφαλών, αντλίας θερμότητας και συστήματος ΒΕMS στο κτίριο του Διοικητηρίου της ΠΕ Φλώρινας |
| --- | --- | --- |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Κωδικός ΣΑ ΕΠ0051, MIS 5030632, ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ) 2019ΕΠ00510036 |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης / άρθρο 95 παρ.2α του ν.4412/2016)

Του οικονομικού φορέα ή ένωσης οικονομικών φορέων

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

με έδρα τ……………………………… οδός ……………………..………………….…………… αριθμ……….…………

Τ.Κ. ………………….…………… Τηλ. ………………………..…….…………. Fax…………………...……….…………….

για την:

Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β συστήματος, λαμπτήρων LED, θερμοστατικών κεφαλών, αντλίας θερμότητας και συστήματος ΒΕMS στο κτίριο του Διοικητηρίου της ΠΕ Φλώρινας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ……………… διακήρυξη για την «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου Φ/Β συστήματος, λαμπτήρων LED, θερμοστατικών κεφαλών, αντλίας θερμότητας και συστήματος ΒΕMS στο κτίριο του Διοικητηρίου της ΠΕ Φλώρινας».

Προς:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

| ΤΜΗΜΑ | α/α είδους | Περιγραφή είδους | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή μονάδας (χωρίς ΦΠΑ) | Συνολική αξία |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Λαμπτήρες τύπου LED για κάλυψη αναγκών φωτισμού |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Αντικατάσταση των υφιστάμενων παλαιών ενεργοβόρων λαμπτήρων φθορίου ισχύος 18W με νέους λαμπτήρες τύπου LED ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 8.9W | τεμ. | 991 |  |  |
|  | 2 | Αντικατάσταση των υφιστάμενων παλαιών ενεργοβόρων λαμπτήρων φθορίου ισχύος 36W με νέους λαμπτήρες τύπου LED ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 24W | τεμ. | 443 |  |  |
|  | 3 | Αντικατάσταση των υφιστάμενων παλαιών ενεργοβόρων λαμπτήρων φθορίου ισχύος 58W με νέους λαμπτήρες τύπου LED ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 24W | τεμ. | 276 |  |  |
|  | 6 | Αντικατάσταση των υφιστάμενων παλαιών ενεργοβόρων λαμπτήρων πυρακτώσεως ισχύος 20W με νέους λαμπτήρες τύπου LED ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 5W | τεμ. | 41 |  |  |
|  | 7 | Αντικατάσταση των υφιστάμενων παλαιών ενεργοβόρων λαμπτήρων πυρακτώσεως ισχύος 48W με νέους λαμπτήρες τύπου LED ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 8W | τεμ. | 18 |  |  |
|  | 8 | Αντικατάσταση των υφιστάμενων παλαιών ενεργοβόρων λαμπτήρων πυρακτώσεως ισχύος 60W με νέους λαμπτήρες τύπου LED ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 12W | τεμ. | 87 |  |  |
|  | Σύνολο (τμήματος 1): |  |  |  |  | 0,00 € |
| 2 | Θερμοστατικές Κεφαλές για αυτόνομη λειτουργία θερμαντικών σωμάτων και εξοικονόμηση ενέργειας |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Θερμοστατικές Κεφαλές με σπείρωμα σύνδεσης M30x1,5 με γωνία σύνδεσης | σετ. | 50 |  |  |
|  | Σύνολο (τμήματος 2): |  |  |  |  | 0,00 € |
| 3 | Φ/Β σύστημα συνολικής ισχύος 36kWp (τουλάχιστον) |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Φ/Β πλαίσια ονομαστικής ισχύος ίσης τουλάχιστον με 250 Wp/πλαίσιο | τεμ. | 145 |  |  |
|  | 2 | Βάσεις στήριξης Φ/Β πλαισίων επι στέγης | τεμ. | όσα απαιτούνται |  |  |
|  | 3 | Φ/Β Αναστροφείς | τεμ. | 1ή 2 ανάλογα με την ισχύ |  |  |
|  | 4 | Καλώδια για την ηλεκτρολογική σύνδεση των Φ/Β πλαισίων | m | 100 |  |  |
|  | 5 | Εύκαμπτος σωλήνας | m | 50 |  |  |
|  | 6 | Ακροδέκτες | τεμ. | 4 |  |  |
|  | 7 | Κεντρικός ηλεκτρικός πίνακας | τεμ. | 3 |  |  |
|  | 6 | Σύστημα γείωσης/αντικεραυνικής προστασίας | m | 50 |  |  |
|  | Σύνολο (τμήματος 3): |  |  |  |  | 0,00 € |
| 4 | Αντλία θερμότητας αέρα-νερού για κάλυψη θερμικών φορτίων |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Αντλία θερμότητας αέρα -νερού με συμπιεστές scroll type, υψηλών θερμοκρασιών, υψηλής ενεργειακής απόδοσης (συνολική ονομαστική ισχύς τουλάχιστον 300 kW) | τεμ. | 4 |  |  |
|  | 2 | Δοχείο αδράνειας 1000lt | τεμ. | 1 |  |  |
|  | 3 | Κυκλοφορητές | τεμ. | ανάλογα της ισχύος |  |  |
|  | 4 | Σωληνώσεις | m | ανάλογα της ισχύος |  |  |
|  | 5 | Καλώδια | m | ανάλογα της ισχύος |  |  |
|  | 6 | Εύκαμπτος σωλήνας | m | ανάλογα της ισχύος |  |  |
|  | 7 | Κεντρικός ηλεκτρικός πίνακας | τεμ. | 1 |  |  |
|  | Σύνολο (τμήματος 4): |  |  |  |  | 0,00 € |
| 5 | Σύστημα διαχείρισης ενέργειας (Building Energy Management Systems – BEMS) |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Μονάδα ράγας | τεμ. | 1 |  |  |
|  | 2 | ψηφιακή είσοδος | τεμ. | 8 |  |  |
|  | 3 | ψηφιακή έξοδος | τεμ. | 6 |  |  |
|  | 4 | Web server | τεμ. | 1 |  |  |
|  | 5 | Τριφασικός αναλυτής ρεύματος | τεμ. | 10 |  |  |
|  | 6 | Μονάδα μέτρησης ρεύματος διαρροής | τεμ. | 10 |  |  |
|  | 7 | Συγκεντρωτής ψηφιακών εισόδων – εξόδων | τεμ. | 2 |  |  |
|  | 8 | Αισθητήριο για θερμοκρασία και υγρασία | τεμ. | 10 |  |  |
|  | 9 | Λογισμικό (software) | τεμ. | 1 |  |  |
|  | 10 | Θερμιδομετρητές | τεμ. | 6 |  |  |
|  | 11 | Μετρητές κατανάλωσης πετρελαίου | τεμ. | 4 |  |  |
|  | 12 | Η/Υ (πλήρης) | τεμ. | 1 |  |  |
|  | Σύνολο (τμήματος 5): |  |  |  |  | 0,00 € |
|  |  |  |  |  | Σύνολο: | 0,00 € |
|  |  |  |  |  | ΦΠΑ (24%): | 0,00 € |
|  |  |  |  |  | Σύνολο (με ΦΠΑ): | 0,00 € |

Καταθέτουμε προσφορά μόνο για τα τμήματα για τα οποία έχουμε συμπληρώσει ποσά στον προηγούμενο πίνακα.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Σφραγίδα – Υπογραφή

Νόμιμου Εκπροσώπου