Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΕΡΓΟ: | Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β συστήματος, λαμπτήρων LED, θερμοστατικών κεφαλών, αντλίας θερμότητας και συστήματος ΒΕMS στο κτίριο του Διοικητηρίου της ΠΕ Φλώρινας |
| --- | --- | --- |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Κωδικός ΣΑ ΕΠ0051, MIS 5030632, ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ) 2019ΕΠ00510036 |

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΤΜΗΜΑ | α/α είδους | Περιγραφή είδους | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τεχνική περιγραφή | Επωνυμία προϊόντος | Λοιπά τεχνικά στοιχεία, Πιστοποιήσεις κλπ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Λαμπτήρες τύπου LED για κάλυψη αναγκών φωτισμού |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Αντικατάσταση των υφιστάμενων παλαιών ενεργοβόρων λαμπτήρων φθορίου ισχύος 18W με νέους λαμπτήρες τύπου LED ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 8.9W |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Αντικατάσταση των υφιστάμενων παλαιών ενεργοβόρων λαμπτήρων φθορίου ισχύος 36W με νέους λαμπτήρες τύπου LED ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 24W |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Αντικατάσταση των υφιστάμενων παλαιών ενεργοβόρων λαμπτήρων φθορίου ισχύος 58W με νέους λαμπτήρες τύπου LED ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 24W |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Αντικατάσταση των υφιστάμενων παλαιών ενεργοβόρων λαμπτήρων πυρακτώσεως ισχύος 20W με νέους λαμπτήρες τύπου LED ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 5W |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Αντικατάσταση των υφιστάμενων παλαιών ενεργοβόρων λαμπτήρων πυρακτώσεως ισχύος 48W με νέους λαμπτήρες τύπου LED ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 8W |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Αντικατάσταση των υφιστάμενων παλαιών ενεργοβόρων λαμπτήρων πυρακτώσεως ισχύος 60W με νέους λαμπτήρες τύπου LED ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 12W |  |  |  |  |  |
| 2 | Θερμοστατικές Κεφαλές για αυτόνομη λειτουργία θερμαντικών σωμάτων και εξοικονόμηση ενέργειας |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Θερμοστατικές Κεφαλές με σπείρωμα σύνδεσης M30x1,5 με γωνία σύνδεσης |  |  |  |  |  |
| 3 | Φ/Β σύστημα συνολικής ισχύος 36kWp (τουλάχιστον) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Φ/Β πλαίσια ονομαστικής ισχύος ίσης τουλάχιστον με 250 Wp/πλαίσιο |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Βάσεις στήριξης Φ/Β πλαισίων επι στέγης |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Φ/Β Αναστροφείς |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Καλώδια για την ηλεκτρολογική σύνδεση των Φ/Β πλαισίων |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Εύκαμπτος σωλήνας |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Ακροδέκτες |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Κεντρικός ηλεκτρικός πίνακας |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Σύστημα γείωσης/αντικεραυνικής προστασίας |  |  |  |  |  |
| 4 | Αντλία θερμότητας αέρα-νερού για κάλυψη θερμικών φορτίων |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Αντλία θερμότητας αέρα -νερού με συμπιεστές scroll type, υψηλών θερμοκρασιών, υψηλής ενεργειακής απόδοσης (συνολική ονομαστική ισχύς τουλάχιστον 300 kW) |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Δοχείο αδράνειας 1000lt |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Κυκλοφορητές |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Σωληνώσεις |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Καλώδια |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Εύκαμπτος σωλήνας |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Κεντρικός ηλεκτρικός πίνακας |  |  |  |  |  |
| 5 | Σύστημα διαχείρισης ενέργειας (Building Energy Management Systems – BEMS) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Μονάδα ράγας |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ψηφιακή είσοδος |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ψηφιακή έξοδος |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Web server |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Τριφασικός αναλυτής ρεύματος |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Μονάδα μέτρησης ρεύματος διαρροής |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Συγκεντρωτής ψηφιακών εισόδων – εξόδων |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Αισθητήριο για θερμοκρασία και υγρασία |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Λογισμικό (software) |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Θερμιδομετρητές |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Μετρητές κατανάλωσης πετρελαίου |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Η/Υ (πλήρης) |  |  |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

……………………