ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

| ΕΠΩΝΥΜΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ |  |
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ |  |
| ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ |  |
| ΑΦΜ – ΔΟΥ |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ΦΑΞ |  |
| ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ |  |

| α/α | Είδος εργασιών | Α/Τ | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πολύμπριζο SCHUKO 5πλό, ασφάλειας με διακόπτη και 2 μέτρα καλώδιο 3x2,5 mm2 | 1 | τεμάχια | 16 |  |  |  |
| 2 | Πρίζα DATA-VOICE, RJ45, CAT6, διπλή, για τοποθέτηση σε κανάλι μετά των ειδικών εξαρτημάτων στήριξης επί του καναλιού | 2 | τεμάχια | 50 |  |  |  |
| 3 | Καμπίνα κατανεμητή δικτύου (RACK) 19”, 42U, επιδαπέδιο κλειστού τύπου με πλαϊνά τοιχώματα και πόρτα, πολύμπριζο των 15 θέσεων schuko 220V με διακόπτη, 4 ανεμιστήρες με θερμοστάτη | 3 | τεμάχια | 2 |  |  |  |
| 4 | Καμπίνα κατανεμητή δικτύου (RACK) 19”, 18U, επίτοιχο κλειστού τύπου με πλαϊνά τοιχώματα και πόρτα, πολύμπριζο των 8 θέσεων schuko 220V με διακόπτη, 4 ανεμιστήρες με θερμοστάτη | 4 | τεμάχια | 1 |  |  |  |
| 5 | PATCH PANEL 24άρων θέσεων, CAT6, με οδηγό καλωδίων | 5 | τεμάχια | 12 |  |  |  |
| 6 | Κανάλι διανομής από πλαστικό διμερές τύπου DLP, διαστάσεων 100x50mm κλειστού τύπου , με τα αναλογούντα εξαρτήματα | 6 | μέτρα | 350 |  |  |  |
| 7 | Κλιματιστική μονάδα τύπου split 9.000 btu/h , inverter, ενεργειακής κλάσης Α+++ στην ψύξη | 7 | τεμάχια | 1 |  |  |  |
| 8 | PATCH CORD, RJ45, Cat 6, εργοστασιακά κατασκευασμένο και πιστοποιημένο, μήκους 1 μέτρου | 8 | τεμάχια | 100 |  |  |  |
| 9 | Φωτιστικό οροφής ή αναρτώμενο LED, ισχύος έως 60W, διαστάσεων περίπου 1,50χ0,32m | 9 | τεμάχια | 85 |  |  |  |
| 10 | Φωτιστικό (απλίκα) οροφής ή επίτοιχο LED, Ε27, με λαμπτήρα LED ισχύος τουλάχιστον 20W θερμοκρασίας χρώματος 4000k, IP65 | 10 | τεμάχια | 30 |  |  |  |
| 11 | UTP CAT6 4 ΖΕΥΓΩΝ | 11 | μέτρα | 2220 |  |  |  |
| 12 | UTP CAT5E 25 ΖΕΥΓΩΝ | 12 | μέτρα | 150 |  |  |  |
|  | Γενικό Σύνολο Δαπανών |  |  |  |  |  |  |
|  | Συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α. |  |  |  |  |  |  |
|  | Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  |  |  |
|  | Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ |  |  |  |  |  |  |

ΥΠΟΓΡΑΦΗ