ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας στην Δυτική Μακεδονία όσον αφορά την εφεδρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος απαιτείται η εγκατάσταση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (γεννήτριας) το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά.

| Είδος γεννήτριας | πετρελαίου |
| --- | --- |
| Τάση | Μονοφασική (230V). Η δυνατότητα εύρους τάσεων όπως τριφασική (380V), σταθερή 12V κ.α. είναι αποδεκτή. |
| Κινητήρας | Μονοκύλινδρος, τετράχρονος, αερόψυκτος. Η δυνατότητα άλλου αριθμού κυλίνδρων και χρονισμού είναι αποδεκτή |
| Τύπος | Κλειστού τύπου, τροχήλατη |
| Σύστημα σταθεροποίησης τάσης | Ναι, Ηλεκτρονικό |
| Αυτόματος πίνακας μεταγωγής | Ναι |
| Προθέρμανση | Ναι |
| Εκκίνηση | Με μίζα |
| Ισχύς κινητήρα | 12-16 hp |
| Κυβισμός | 450 - 550 cc |
| Ονομαστική Ισχύς | 6 – 9 KW |
| Συχνότητα | 50 Hz |
| Στάθμη θορύβου | < 75 db στα 7m |
| Μπαταρία | Ναι |
| Όγκος δεξαμενής καυσίμου | > 12 lt |
| Έξοδοι | Τουλάχιστον μία έξοδος schuko |
| Πίνακας ελέγχου | Ναι με ενδείξεις λειτουργίας |

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

3Ης ΥΠΕ

Κωσταδήμας Χρήστος

Μηχ/γος Μηχ/κος, ΜΒΑ, MSc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΝΤΥΠΟ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ |
| Έξι (6) συστήματα εφεδρείας ηλεκτρικού ρεύματος (γεννητριών ηλεκτρικού ρεύματος) |  |
| ΦΠΑ 24% |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |

Ονοματεπώνυμο/Σφραγίδα/Υπογραφή

Για τον Υποψήφιο