|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ** | **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| **Α. Ειδικές απαιτήσεις εξοπλισμού** | | | | |
| **1** | Η προσφορά δίδεται για το σύνολο των ειδών | **ΝΑΙ** |  |  |
| **2** | Τεκμηριωμένη κάλυψη των απαιτήσεων της Διακήρυξης και συμφωνία της προσφοράς με τα ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά της Διακήρυξης για το σύνολο των ειδών. | **ΝΑΙ** |  |  |
| **3** | Το προσφερόμενο σύστημα να είναι απολύτως συμβατό και να συνεργάζεται με το υφιστάμενο δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα | **ΝΑΙ** |  |  |
| **4** | 3 Αναλυτές ταυτόχρονης μέτρησης σε πραγματικό χρόνο ΑΣ10 και ΑΣ2,5 (όπως περιγράφονται στις 2.1 και 2.2 παραγράφους του κεφαλαίου Α2 των Τεχνικών προδιαγραφών) | **ΝΑΙ** |  |  |
| **5** | 3 Αναλυτές NO-NΟ2-NOx (όπως περιγράφεται στην 2.3 παράγραφο του κεφαλαίου Α2 των Τεχνικών προδιαγραφών) | **ΝΑΙ** |  |  |
| **6** | 3 Αναλυτές SO2 (όπως περιγράφεται στην 2.4 παράγραφο του κεφαλαίου Α2 των Τεχνικών προδιαγραφών) | **ΝΑΙ** |  |  |
| **7** | 3 Αναλυτές CO (όπως περιγράφεται στην 2.5 παράγραφο του κεφαλαίου Α2 των Τεχνικών προδιαγραφών) | **ΝΑΙ** |  |  |
| **8** | 3 Αναλυτές O3 (όπως περιγράφεται στην 2.6 παράγραφο του κεφαλαίου Α2 των Τεχνικών προδιαγραφών) | **ΝΑΙ** |  |  |
| **9** | 3 Σύστηματα προσαγωγής δείγματος (MANIFOLD) (όπως περιγράφεται στην 3.1 παράγραφο του κεφαλαίου Α2 των Τεχνικών προδιαγραφών) | **ΝΑΙ** |  |  |
| **10** | 3 Μετεωρολογικά αισθητήρια (T,RH,WS,WD) (όπως περιγράφεται στην 3.2 παράγραφο του κεφαλαίου Α2 των Τεχνικών προδιαγραφών) | **ΝΑΙ** |  |  |
| **11** | 3 Καταγραφικά με router 4G (όπως περιγράφεται στην 4 παράγραφο του κεφαλαίου Α2 των Τεχνικών προδιαγραφών) | **ΝΑΙ** |  |  |
| **12** | 3 Η/Υ Βιομηχανικού τύπου (όπως περιγράφονται στην 4 παράγραφο του κεφαλαίου Α2 των Τεχνικών προδιαγραφών) | **ΝΑΙ** |  |  |
| **13** | 3 Οικίσκοι με επεξηγηματική πινακίδα για τον καθένα (όπως περιγράφεται στην 5 παράγραφο του κεφαλαίου Α2 των Τεχνικών προδιαγραφών) | **ΝΑΙ** |  |  |
| **14** | 2 Server (όπως περιγράφεται στην 7 παράγραφο του κεφαλαίου Α2 των Τεχνικών προδιαγραφών) | **ΝΑΙ** |  |  |
| **Β. Τεχνική Υποστήριξη – Γενικές Απαιτήσεις** | | | | |
| **1** | Χρόνος παράδοσης εξοπλισμού έως 5 μήνες | **ΝΑΙ** |  |  |
| **2** | Εγγύηση των ειδών καλής λειτουργίας από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31-12-2023 (όπως περιγράφεται στην 6 παράγραφο του κεφαλαίου Α2 των Τεχνικών προδιαγραφών) | **ΝΑΙ** |  |  |
| **3** | Βαθμονόμηση από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31-12-2023 (όπως περιγράφεται στην 6 παράγραφο του κεφαλαίου Α2 των Τεχνικών προδιαγραφών) | **ΝΑΙ** |  |  |
| **4** | Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια | **ΝΑΙ** |  |  |
| **5** | Τον προσφέροντα βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και τοποθέτησης και ασφάλισης κατά τη μεταφορά | **ΝΑΙ** |  |  |
| **6** | Τον προσφέροντα βαρύνουν τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής τεχνικών για την τοποθέτηση, εγκατάσταση και εκπαίδευση χρηστών | **ΝΑΙ** |  |  |
| **7** | Ο προσφέρων αναλαμβάνει την εκπαίδευση τουλάχιστον δύο (2) χειριστών | **ΝΑΙ** |  |  |
| **8** | Ο προσφέρων δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης | **NAI** |  |  |