- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Α. ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ

| α/α | ΕΙΔΟΣ | Μον. μέτρησης | Ποσότητα | Κόστος | Δαπάνη |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ξηράς κόνεως 2 Kg, φορητός (έλεγχος-συντήρηση-αναγόμωση) | τεμ. | 42 |  |  |
| 2 | Ξηράς κόνεως 6 Kg, φορητός (έλεγχος-συντήρηση-αναγόμωση) | τεμ. | 139 |  |  |
| 3 | Ξηράς κόνεως 12 Kg, φορητός (έλεγχος-συντήρηση-αναγόμωση) | τεμ. | 7 |  |  |
| 4 | Ξηράς κόνεως 25 Kg, τροχήλατος (έλεγχος-συντήρηση-αναγόμωση) | τεμ. | 1 |  |  |
| 5 | Ξηράς κόνεως 6 Kg, οροφής (έλεγχος-συντήρηση-αναγόμωση) | τεμ. | 2 |  |  |
| 6 | Ξηράς κόνεως 12 Kg, οροφής (έλεγχος-συντήρηση-αναγόμωση) | τεμ. | 8 |  |  |
| 7 | Διοξειδίου του άνθρακα CO2 5 Kg, φορητός (έλεγχος-συντήρησηαναγόμωση) | τεμ. | 24 |  |  |
|  |  |  | Σύνολο |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |  |  |

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Β. ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

| α/α | ΕΙΔΟΣ | Μον. μέτρησης | Ποσότητα | Κόστος | Δαπάνη |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (21A,113B,C,E), φορητός | τεμ. | 18 |  |  |
| 2 | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (43Α,183Β,C,E), φορητός | τεμ. | 3 |  |  |
| 3 | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ABC, οροφής | τεμ. | 3 |  |  |
| 4 | ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 5KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (55Β,C, Ε), φορητός | τεμ. | 10 |  |  |
| 5 | Πινακίδες σήμανσης πυροσβεστικού εξοπλισμού (σύμφωνα με ISO 7010), 21cm X 21cm (+/-5%), PVC | τεμ. | 34 |  |  |
| 6 | Ταινία διπλής όψεως αφρώδης, πλάτους 15 mm x 50 m | τεμ. | 1 |  |  |
|  |  |  | Σύνολο |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |  |  |

(Ποσό προσφοράς για το σύνολο των ειδών, με το Φ.Π.Α. σε Ευρώ)

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

(Πόλη/Ημερομηνία): 	Υποψήφιος Οικονομικός Φορέας

(σφραγίδα & υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ο Ανάδοχος έλαβε υπ΄ όψη του και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης και των παραρτημάτων της. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Άδεια λειτουργίας της εταιρίας | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρίας περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης, σύμφωνα με τις ΚΥΑ 618/43/2005 και 17230/2005. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Πιστοποιητικό επάρκειας, αρμόδιου ατόμου για περιοδικό έλεγχο, την συντήρηση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραπάνω ΚΥΑ. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος διαχείρισης (Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001) για τις ακόλουθες δραστηριότητες: - Εμπορία πυροσβεστήρων - Περιοδικού ελέγχου, συντήρησης, και αναγόμωσης πυροσβεστήρων | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 6 | Οι προσφερόμενοι νέοι αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες οροφής ξηράς κόνεως (Pa) τηρούν τις πιστοποιήσεις EN-3, CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (21A,113B,C,E), φορητός |  |
|  | Κατασκευαστής: …………………………………………… Τύπος: …………………………………………………..….…. Εγγύηση (έτη): ………………….…. |  |
| 2 | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (43Α,183Β,C,E), φορητός |  |
|  | Κατασκευαστής: …………………………………………… Τύπος: …………………………………………………..….…. Εγγύηση (έτη): ………………….…. |  |
| 3 | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ABC, οροφής |  |
|  | Κατασκευαστής: …………………………………………… Τύπος: …………………………………………………..….…. Εγγύηση (έτη): ………………….…. |  |
| 4 | ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 5KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (55Β,C, Ε), φορητός |  |
|  | Κατασκευαστής: …………………………………………… Τύπος: …………………………………………………..….…. Εγγύηση (έτη): ………………….…. |  |
| 5 | Πινακίδες σήμανσης πυροσβεστικού εξοπλισμού (σύμφωνα με ISO 7010), 21cm X 21cm (+/-5%), PVC |  |
|  | Κατασκευαστής: …………………………………………… Τύπος: …………………………………………………..….…. Εγγύηση (έτη): ………………….…. |  |
| 6 | Ταινία διπλής όψεως αφρώδης, πλάτους 15 mm x 50 m |  |
|  | Κατασκευαστής: …………………………………………… Τύπος: …………………………………………………..….…. Εγγύηση (έτη): ………………….…. |  |

(Πόλη/Ημερομηνία): 	Υποψήφιος Οικονομικός Φορέας

(σφραγίδα & υπογραφή)

* ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ – υποβάλλεται αντίστοιχα δικαιολογητικά (Υπεύθυνες Δηλώσεις, φωτοαντίγραφα αδειών, πιστοποιητικών, προσπέκτους κλπ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

- ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ

ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (τηλ. 2461351495, 2461351207)

| ΧΩΡΟΣ | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG | ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 5KG | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG | ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12 KG | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 2KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΓΚΑΡΑΖ | 5 | 4 |  |  |  |
| ΙΣΟΓΕΙΟ | 5 | 2 |  |  |  |
| ΑΙΘ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |  | 2 |  |  |  |
| ΗΜΙΩΡΟΦΟΣ | 5 |  |  |  | 2 |
| ΚΥΛΙΚΕΙΟ | 1 |  |  |  |  |
| ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΕΚ | 4 |  |  | 2 |  |
| ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΠΕΚ | 2 | 1 |  |  |  |
| ΑΝΩΘΕΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ | 1 |  |  |  |  |
| 1ος ΟΡΟΦΟΣ | 5 |  |  |  |  |
| 2ος ΟΡΟΦΟΣ | 5 |  |  |  |  |
| 3ος ΟΡΟΦΟΣ | 5 |  |  |  | 9 |
| 4ος ΟΡΟΦΟΣ | 5 |  |  |  |  |
| 5ος ΟΡΟΦΟΣ | 5 |  |  |  |  |
| ΚΥΡΙΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ |  |  |  |  |  |
| ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ |  | 1 | 1 | 1 |  |
| ΚΥΡΙΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ |  |  |  |  |  |
| ΧΩΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ |  | 1 | 1 | 1 |  |
| ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΑΙΘ ΠΕΚ (ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ, ΧΩΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ, ΧΩΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ) |  | 1 | 1 |  |  |
| ΔΩΜΑ ΑΝΕΛ. ΥΠΟΓΕΙΟY |  | 1 |  |  |  |
| ΔΩΜΑ ΑΝΕΛ. ΟΡΟΦΗΣ |  | 1 |  |  |  |
| Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ/Σ,Η/Ζ,ΚΕΝΤ.ΠΙΝΑΚΑΣ, ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ) |  | 2 |  |  |  |

| ΣΥΝΟΛΟ | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (21Α,113Β,C,E) | 48 |
| --- | --- | --- |
|  | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (43Α,183Β,C,E) | 3 |
|  | ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 5KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (55Β,C,E) | 16 |
|  | ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12 KG ABC | 4 |
|  | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 2KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (8A,34B,C,E) | 11 |

- ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  (τηλ. 2461034639)

| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
| ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | Ξηρής σκόνης 6 Kg, φορητός | 4 |
| ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ | Ξηρής σκόνης 6 Kg, φορητός | 11 |
| ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | Ξηρής σκόνης 12 Kg, φορητός | 1 |
| ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | Ξηρής σκόνης 12 Kg, οροφής | 2 |
| ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | Διοξειδίου του άνθρακα CO2 5 Kg, φορητός | 1 |
| ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ | Διοξειδίου του άνθρακα CO2 5 Kg, φορητός | 1 |

- ΚΤΙΡΙΟ Κ.Τ.Ε.Ο. ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  (τηλ. 2461036262)

| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
| ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΝΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | Ξηρής σκόνης 6 Kg, φορητός | 18 |
|  | Ξηρής σκόνης 25 Kg, τροχήλατος | 1 |
|  | Διοξειδίου του άνθρακα CO2 5 Kg, φορητός | 1 |
|  | Ξηρής σκόνης 6 Kg, οροφής | 2 |

- ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ  (τηλ.2461034639)

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ΒΑΡΟΣ-ΤΟΝΟΙ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 2KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (8A,34B,C,E) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (21A,113B,C,E) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ | ΜΕ 122492 | 13,3 | - | 2 |  |
| 2 | ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ | ΜΕ 80353 | 16,5 | - | 2 |  |
| 3 | ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ | ΜΕ 110340 | 19 | - | 2 |  |
| 4 | ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ | ΚΥ 6230 | 21,3 | - | 2 |  |
| 5 | ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ | ΜΕ 122493 | 19,5 | - | 2 |  |
| 6 | ΦΟΡΤΩΤΗΣ | ΜΕ 91989 | 13,8 | - | 2 |  |
| 7 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ | ΜΕ 122488 | 6,8 | 1 | 1 |  |
| 8 | ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ | ΜΕ 122494 | 11,55 | 1 | 1 |  |
| 9 | ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΕ 110199 | 16 | - | 2 |  |
| 10 | ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ | ΜΕ 122491 | 9,4 | 1 | 1 |  |
| 11 | ΦΟΡΤΩΤΗΣ | ΚΥ 7483 | 22 | - | 2 |  |
| 12 | ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΕ 135959 | 9,34 | 1 | 1 |  |
| 13 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΚΗΥ 6671 | 26 | - | 2 |  |
| 14 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΚΗΥ 6668 | 19 | - | 2 |  |
| 15 | ΡΥΜΟΥΛΚΟ | ΚΗΥ 6666 | 38 | - | 2 |  |
| 16 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΚΗΙ 8545 | 12,5 | - | 2 |  |
| 17 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΚΗΥ 6674 | 2,6 | 1 | - |  |
| 18 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΚΗΙ 5221 | 2,8 | 1 | - |  |
| 19 | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (τύπου ΤΖΙΠ) | ΚΗΥ 8914 | ΚΑΤΩ ΑΠΟ 3,5 tn | 1 | - |  |
| 20 | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ | ΚΗΥ 8927 | ΚΑΤΩ ΑΠΟ 3,5 tn | 1 | - |  |
| 21 | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (τύπου ΤΖΙΠ) | ΚΗΙ 8679 | 2,8 | 1 | - |  |
| 22 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΚΗΗ 5409 | 4,5 | 1 | 1 |  |
|  | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 2KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (8A,34B, |  |  | C,E) |  | 10 |
|  | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (21A,113 |  |  | B,C,E) |  | 29 |

- ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ  (τηλ. 2461351407)

| ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 2KG ΠΥΡ.ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (8A,34B,C,E) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ | ΚΗΙ 8534 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ | 1 |  |
| ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (τύπου ΤΖΙΠ) | ΚΗΙ 8535 | ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ | 1 |  |
| ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ | ΚΗΗ 5438 | ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ | 1 |  |
| ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ | ΚΗΗ 5439 | Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 |  |
| ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ | ΚΗΥ 8925 | Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 |  |
| ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ | ΚΗΥ 8928 | Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 |  |
| ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ | ΚΗΥ 8929 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 1 |  |
| ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (τύπου ΤΖΙΠ) | ΚΗΙ 5103 | Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 |  |
| ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (τύπου ΤΖΙΠ) | ΚΗΙ 4132 | Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 |  |
| ΦΟΡΤΗΓΟ | ΚΗΙ 8508 | Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 |  |
| ΦΟΡΤΗΓΟ | ΚΗΗ 5443 | Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 |  |
| ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ | ΚΗΙ 7866 | Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 |  |
| ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ | ΚΗΙ 5216 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 1 |  |
| ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ | ΚΗΙ 8506 | ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 1 (2KG)+ 1(6KG) |  |
| ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ | ΚΗΙ 8507 | ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 1 (2KG)+ 1(6KG) |  |
| ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ | ΚΗΙ 5222 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑ'Ι'ΔΑΣ | 1 |  |
| ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ | ΚΗΙ 5225 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ | 1 |  |
| ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ | ΚΗΙ 5215 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | 1 |  |
| ΦΟΡΤΗΓΟ | ΚΥ 4636 | ΚΤΕΟ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΥΠ.Μ.Ε.) | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 2KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (8A,34B,C,E) |  |  |  | 19 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (21A,113B,C,E) |  |  |  | 2 |

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

(τηλ. 24633-52403)

| ΧΩΡΟΣ | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG | ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 5KG | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG | ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12 KG | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 2KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΥΠΟΓΕΙΟ | 7 | 5 | 3 | 2 |  |
| ΙΣΟΓΕΙΟ | 11 |  |  |  |  |
| 1ος ΟΡΟΦΟΣ | 5 |  |  |  |  |
| 2ος ΟΡΟΦΟΣ | 4 |  |  |  |  |

ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

| ΙΣΟΓΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΕΒΗΤ/ΣΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ | ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
|  | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (21Α,113Β,C,E) | 7 |
|  | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (43Α,183Β,C,E) | 1 |
|  | ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 5KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (55Β,C,E) | 3 |
|  | ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12 KG ABC | 1 |

| ΙΣΟΓΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΕΒΗΤ/ΣΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ | ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
|  | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (21Α,113Β,C,E) | 3 |
|  | ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 5KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (55Β,C,E) | 3 |
|  | ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12 KG ABC | 1 |

| ΙΣΟΓΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΕΒΗΤ/ΣΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ | ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
|  | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (21Α,113Β,C,E) | 3 |
|  | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (43Α,183Β,C,E) | 1 |
|  | ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 5KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (55Β,C,E) | 2 |
|  | ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12 KG ABC | 1 |

| ΙΣΟΓΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΕΒΗΤ/ΣΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ | ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
|  | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (21Α,113Β,C,E) | 3 |
|  | ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 5KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (55Β,C,E) | 1 |

- Μ.Υ.Η.Σ. ΠΡΑΜΟΡΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

| ΙΣΟΓΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΕΒΗΤ/ΣΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ | ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
|  | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (21Α,113Β,C,E) | 2 |
|  | ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 5KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (55Β,C,E) | 1 |
|  | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (43Α,183Β,C,E) | 1 |

Για τον Υποψήφιο

Ημερομηνία/Ονοματεπώνυμο/Σφραγίδα/Υπογραφή